### **KIF+GYR - Műszaki szemle jegyzőkönyv - Létesítés**

|  |
| --- |
|  |
|  |

**MŰSZAKI SZEMLE JEGYZŐKÖNYV - LÉTESÍTÉS**

KISFESZÜLTSÉGŰ ÉS LAKOTT TERÜLETEN BELÜLI KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ SZABADVEZETÉK-HÁLÓZATOK TARTÓSZERKEZETEIN ELHELYEZETT GYENGEÁRAMÚ RENDSZER MŰSZAKI SZEMLÉJÉHEZ ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSÉHEZ

**HASZNÁLATBA VEVŐ NEVE:**

**TELEPÜLÉS NEVE:**

**Készült:** Az OPUS TITÁSZ Zrt. (továbbiakban: Használatba Adó) hivatalos helyiségében, 5 példányban.

**Kelt:** ………, ……… év ……… hó ……… napján.

1. **A munka megnevezése, adatai**

* **Az érintett település neve:**
* **A GYR elhelyezési tervdokumentáció adatai:**
* terv megnevezése:
* tervszám vagy munkaszám:
* jóváhagyás kelte, levélszáma:
* **A GYR beruházója (Használatba Vevő):**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A GYR tervezője (Tervező):**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A GYR kivitelezője (Kivitelező):**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A GYR műszaki ellenőre:**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A GYR üzemeltetője (Használatba Vevő vagy az általa megbízott Üzemeltető):**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A Használatba Adó képviselője:**
* neve:
* címe:
* telefonszáma:
* **A létesült közös oszlopsoros hálózat összesített műszaki adatai:**
* Igénybe vett tartószerkezetek darabszáma összesen: **… db**
* Igénybe vett kisfeszültségű hálózat hossza összesen: **… km**
* TFR esetén a létesült kameraház darabszáma összesen: **… db**

Részletes műszaki tartalom a Kivitelező által készített, jelen eljárás keretében a Használatba Adó részére átadott „KIF+GYR - Kimutatás táblázat”-ban és egyeztetett megvalósulási rajzdokumentációban.

* **A munka tervezett befejezésének időpontja („KIF+GYR - Létesítési megállapodás” szerint):**

… év … hó … nap.

* **A munka tényleges befejezésének időpontja (készre jelentés időpontja):**

… év … hó … nap.

* **A GYR villamosenergia-felhasználási helyei:**

1. sz. táblázat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssz.: | Utca neve: | Oszlopszám: | Házszám: | Beépített  (névleges)  teljesítmény (W) | Méréssel: M/ mérés nélkül: MN |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Az 1. sz. táblázatban felsorolt felhasználási helyek kialakítása:**

* Fogyasztásméréssel és földkábeles csatlakozás kiépítésével. /

Fogyasztásmérés nélkül, oszlopcsatlakozó doboz (OCSD) felhasználásával.

(a megfelelő szövegrész aláhúzandó).

* Mérés nélküli esetben a felhasználási helyen alkalmazott, OCSD-be szerelendő első túláramvédelmi készülék (kismegszakító):
* típusa: … ;
* névleges áramerősség értéke: … A;
* a felsorolt felhasználási helyekhez szükséges összdarabszáma: … db.

A túláramvédelmet az OCSD-be építendő, legfeljebb 6 A névleges áramerősség-értékű kismegszakító látja el, amelyet a Használatba Adó üzemi személyzete díjmentesen biztosít és szerel be. A kismegszakító a Használatba Adó tulajdonát képezi.

* Mérés nélküli esetben a GYR villamos berendezéseinek felhasználási helyenként összesített beépített (névleges) teljesítménye: … W.

A Használatba Vevő a GYR villamosenergia-felhasználási helyeinek KIF elosztóhálózatra csatlakoztatása érdekében köteles a „**2210\_00\_F\_A** *Áram új ügyfél bekapcsolása - Szabályzat*” 10. számú melléklete szerinti **2210\_00\_F\_A\_FN-10** *„GYR/FOR/RHR/TFR hálózatra csatlakoztatása - Igénybejelentő”*-t benyújtani a Használatba Adó illetékes ügyfélszolgálati irodájánál, melyhez csatolnia kell jelen Műszaki szemle jegyzőkönyv felek által aláírt másolati példányát.

1. **Az eljáráson megjelentek**

|  |  |
| --- | --- |
| Használatba Vevő részéről: |  |
| Tervező részéről: |  |
| Kivitelező részéről: |  |
| Megbízott Üzemeltető részéről: |  |
| Használatba Adó részéről: |  |

1. **Az eljáráson megjelentek nyilatkozatai**
   1. **Tervező nyilatkozata**

*A létesítmény az 1. pont szerinti GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltaknak (és engedélyezett módosításainak) megfelelően készült el.*

*A létesítmény üzembe helyezését javaslom.*

* 1. **Kivitelező nyilatkozata**

*A létesítményt az 1. pont szerinti GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltaknak (és engedélyezett módosításainak) megfelelően készítettem el.* *A létesítés során betartottam a Tervező által előírt szabványokban, illetve a munkavédelmi tervfejezetben rögzítetteket.*

*A létesítményt üzemeltetésre átadom a Használatba Vevőnek.*

*Az 5. pontban felsorolt dokumentumokat a Használatba Adó részére hiánytalanul átadtam.*

* 1. **Használatba Vevő nyilatkozata**

*A létesítményt a helyszíni bejárás során átvizsgáltam, és azt az 1. pont szerinti* *GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltakkal (és engedélyezett módosításaival) egyezőnek találtam.*

*A létesítményt Kivitelezőtől üzemeltetésre átveszem. /*

*A létesítményt a Kivitelezőtől átveszem, és az általam megbízott Üzemeltetőnek üzemeltetésre átadom.*

(a megfelelő szövegrész aláhúzandó)

* 1. **A Használatba Vevő által megbízott Üzemeltető nyilatkozata**

*A létesítményt a helyszíni bejárás során átvizsgáltam, és azt az 1. pont szerinti* *GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltakkal (és engedélyezett módosításaival) egyezőnek találtam.*

*A létesítményt a Használatba Vevőtől üzemeltetésre átveszem.*

* 1. **Használatba Adó nyilatkozata, a műszaki szemle minősítése**

*A létesítményt a helyszíni bejárás során átvizsgáltam, és kijelentem, hogy az megfelel az* *1. pont szerinti GYR elhelyezési tervdokumentációban foglaltaknak (és engedélyezett módosításainak), és eleget tesz a Használatba Adó által kiadott hatályos „***2214\_00\_F\_A** *Gyengeáramú rendszer elhelyezése kisfeszültségű és lakott területen belüli középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok tartószerkezetein – Szabályzat”* *1.8. Műszaki és technológiai előírások című pontjában rögzített követelményeknek, valamint a vonatkozó szabványok és rendeletek előírásainak.*

*A Használatba Adó a Használatba Vevővel az 1. pont szerinti településre a „KIF+GYR - Üzemeltetési megállapodás”-t megkötötte.*

*A Használatba Adó a Használatba Vevővel és az általa megbízott Üzemeltetővel az 1. pont szerinti településre a „KIF+GYR - Többoldalú Üzemeltetési megállapodás”-t megkötötte.*

*A 4. pontban felsorolt dokumentumokat a Kivitelezőtől hiánytalanul átvettem.*

(A fentiek csak a minden szempontból megfelelt GYR esetén jelenthetők ki.)

1. **Az eljáráson átadott-átvett dokumentumok**

*A műszaki szemle eljárás keretében a Kivitelező átadta, a Használatba Adó átvette az alábbi dokumentációkat:*

* *1 példány egyeztetett és cégszerű aláírással ellátott megvalósulási rajzdokumentáció,*
* *1 példány, a létesült közös oszlopsoros hálózat részletes műszaki adatait tartalmazó, egyeztetett és cégszerű aláírással ellátott „Kimutatás”.*

1. **Az eljárás minősítése:**

A helyszíni bejárás alapján a Használatba Adó kijelenti, hogy az 1. pont szerinti munka műszaki szemléje:

***megfelelt,*** *az üzembe helyezésnek akadálya nincs. /*

***nem felelt meg,*** *a tapasztalt hiányosságok az alábbiak:*

* …
* …

*Hiánypótlási határidő:*

(nem megfelelő szövegrész törlendő)

k. m. f.

**Aláírások helye:**

Használatba Vevő: ………………………………………………….

Tervező: ………………………………………………………………….

Kivitelező: ……………………………………………………………….

Megbízott Üzemeltető: ……………………………………………

Használatba Adó: …………………………………………….......

**Megjegyzés:**

A dőlt betűs szövegrészek javaslatok, amennyiben a GYR minden szempontból megfelelt a követelményeknek. Ellenkező esetben ettől eltérő nyilatkozatok tehetők.